靖西市妇幼保健院内科住院楼卫生间改造明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 立面墙灰铲除 | m2 | 57.60 |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | m3 | 13.60 |  |  |  |
| 3 | 零星砌砖 | m3 | 11.14 |  |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | m2 | 55.60 |  |  |  |
| 5 | 楼(地)面涂膜防水 | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 卫生间水路安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 卫生间回填方 | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 洗脸盆 | 套 | 6 |  |  |  |
| 9 | 大便器 | 套 | 6 |  |  |  |
| 10 | 块料楼地面瓷砖 墙面高1.2米 | 间 | 6.000 |  |  |  |
| 11 | 满刮腻子 | m2 | 126.72 |  |  |  |
| 12 | 抹灰面乳胶漆 | m2 | 126.72 |  |  |  |
| 13 | 卫生间铝合金门 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14 | 吊顶天棚 | m2 | 30.72 |  |  |  |
| 15 | 镜面玻璃 | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 毛巾杆(架) | 套 | 6 |  |  |  |
| 17 | 卫生间扶手 | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 电路安装 | 间 | 6.000 |  |  |  |
| 19 | 楼地面成品保护 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |  |  |

表-08