93机 560治疗头

适应症：

色素性病变：雀斑、日晒斑、脂溢性角化、日光性黑子、雀斑样痣

血管性病变：红血丝、面部潮红、毛细血管扩张、痤疮痘印

面部年轻化：美白嫩肤、收缩毛孔、祛黄气、改善细小皱纹、提亮肤色

脱毛细软毛发：唇毛、适中毛发:躯干，腋毛、较粗毛发:络腮胡，发际线

制定理想的治疗方案：

1 嫩肤:5-6次/疗程，间隔时间3-4周，疗程结束后每隔3个月可以做一次维持治疗。

2 雀斑、日晒斑:3-5次/疗程，间隔3-4周,

3 红血丝:3-5次/疗程，间隔3-4周。

4 脱毛:5-6次/疗程，间隔4-8周。

| 常见病变的基本参数设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 脉宽1(ms) | 延时1(ms) | 脉宽2(ms) | 延时2(ms) | 脉宽3(ms) | 建议能量J/cm? |
| 2 | 雀斑 | 2.4-3.0 | 25-35 | 2.4-3.6 |  |  | 20-28 |
| 3 | 红血丝 | 2.6-3.0 | 35-45 | 3.6-4.0 |  |  | 22-32 |
| 4 | 酒渣鼻 | 2.8-3.6 | 35-45 | 3.2-4.0 |  |  | 18-24 |
| 5 | 毛孔粗大 | 2.8-3.6 | 25-35 | 3.6-4.6 | 25-35 | 3.6-4.0 | 16-24 |
| 6 | 皱纹 | 2.8-3.6 | 25-35 | 3.6-4.6 | 25-35 | 3.8-4.8 | 16-26 |
| 7 | 保养性治疗 | 3.0-3.6 | 25-35 | 3.8-4.6 | 25-35 | 4.2-5.6 | 16-26 |
| 8 | 浅表毛发 | 3.2 | 40 | 3.2 | 40 | 3.2 | 22-32 |
| 9 | 中等深度毛发 | 3.5 | 45 | 3.5 | 45 | 3.5 | 22-32 |
| 10 | 较深毛发 | 3.8 | 45 | 3.8 | 50 | 3.8 | 22-34 |