靖西市妇幼保健院设备参数确认表

| 设备名称 | 微波治疗仪 1台 |
| --- | --- |
| 微波治疗仪 1、微波频率：2450±30MHz； 2、输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调； 3、辐射器电压驻波比：≤3； 4、微波辐射泄漏：≤10mW/cm2 ； 5、定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）； 6、输入功率：≤400VA； 7、提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。三角波、正弦波的周期随功率变化。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性； 8、豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗； 9、脚踏开关进液防护级别IPX8，操作使用更安全。 备注：★为必须具备的符合性条款。 |  |